План работ на 2013 год

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК Комфорт – Сервис»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  Вид работ | Ленина 15 | Ленина 17 | Ленина 19 | Ленина 21 | Ленина 23 | Ленина 25 | Ленина 25А | Мартьянова 30 | Мартьянова 32 | Мартьянова 34 |
| Уборка сосулек и наледи с крыш | март | март | март | март | март | март | март | март | март | март |
| Проверка и ремонт вентканалов | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | май | май | май | май | май |
| Проверка и ремонт подъездного освещения | апрель | апрель | май | май | июнь | июнь | июль | июль | август | август |
| Прочистка канализационных отстойников | май | май | май | май | май | май | май | май | май | май |
| Частичный ремонт мягкой кровли | × | июнь | июнь | июль | × | × | × | × | × | × |
| Перепрограммирование узлов учета | август | август | август | август | × | × | × | × | август | × |
| Ремонт и настройка отопительной системы | сент. | сент. | сент. | сент. | сент. | сент. | сент. | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| Установка узлов учета отопления и ХВС | декаб. | декаб. | декаб. | декаб. | × | × | × | × | декаб. | × |

Выполнение запланированных работ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК Комфорт – Сервис» на 2013 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  Вид работ | Ленина 15 | Ленина 17 | Ленина 19 | Ленина 21 | Ленина 23 | Ленина 25 | Ленина 25А | Мартьянова 30 | Мартьянова 32 | Мартьянова 34 |
| Уборка сосулек и наледи с крыш | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн |
| Проверка и ремонт вентканалов | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн |
| Проверка и ремонт подъездного освещения | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн |
| Прочистка канализационных отстойников | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн |
| Частичный ремонт мягкой кровли | × | выполн | выполн | выполн | × | × | × | × | × | × |
| Перепрограммирование узлов учета | выполн | выполн | выполн | выполн | × | × | × | × | выполн | × |
| Ремонт и настройка отопительной системы | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн | выполн |
| Установка узлов учета отопления и ХВС | выполн | выполн | выполн | выполн | × | × | × | × | выполн | × |